# YTÜ ŞEHİT MEHMET ŞEFİK ŞEFKATLİOĞLU ANA OKULU BİNASI TADİLAT YAPIM İŞİ.

# İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İhale dokümanı içeriğindeki projelerde,  teknik şartnamelerde vb.  dokümanlar da yer alan her türlü imalat teklif fiyatın içinde olup bunlar için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Bunlardan herhangi birinde yer alan bir imalatın diğerinde yer almaması gerekçe gösterilerek ilave ödeme talep edilemez.

- Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan sorumludur.

- Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.

- Yapım işinde proje esastır.

- Proje veya teknik şartnamelerde yer alan, yapılması projenin bütünlüğü içinde zorunlu olan ve açıkça yapılmayacağı belirtilmemiş bir imalat kaleminin, analiz veya birim fiyat tanımlarında, maliyet cetvellerinde yer almamış olması gerekçe gösterilerek bu imalatın yapılmayacağı anlamı çıkarılamaz.

- İmalat sırasında inşaat, elektrik ve mekanik projeleri arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde kontrol teşkilatının vereceği karar neticesinde imalat yapılacaktır.

- İnşaatın tüm yapım aşamalarında kontrollüğün onayı alınarak inşaat devam edecektir, kontrollerin onayı alınmadan diğer aşamaya geçilmesi durumunda  yapılan imalat sökülücek olup   onay sonrası imalat yeniden yapılacaktır. Herhangi bir iş kalemine ait imalatın bitirildikten sonra kontrolün  görmesi ve imalat bitişi onaylaması ile diğer imalata geçilecektir.

- Tüm malzeme, renk seçimleri kontrollüğün onay verdiği numuneler üzerinden yapılacaktır. Ayrıca bütün detay çözümleri kontrollüğün onayıyla sonlandırılacaktır.

- Yapılacak imalatların tümüne ait herhangi bir malzeme satın alınmadan önce yüklenici tarafından; imalatçı adı ve adresi, katalog numaralarını kapsayan malzeme listeleri onaylanmak üzere en az üç firmadan olacak şekilde idareye verilecektir. Listeler tam ve kullanışlı bir imalat için gerekli malzeme tüm parçalarını da gösterecek şekilde yeteri kadar detaylı olacaktır. Yüklenici çeşitli kalemler hakkında istenilen diğer detaylı bilgileri de temin edecektir. Yüklenici tarafından onaya sunulan her türlü malzemeler armatürler ve teçhizat, tekniğine, amacına uygun ve en üst kalitede olacaktır. İdare, sözleşme ve eklerinde tanımlanan kalite ve teknik özelliklere sahip olarak, yüklenicinin sunmuş olduğu malzeme, armatür veya teçhizattan herhangi birini veya birkaçını onaylama ya da tümünü reddederek kendi önereceği malzeme, armatür ve teçhizatı onaylayarak yaptırma yetkisine sahiptir. İmalatta kullanılan malzemelerin istenilen nitelikte olduğunu belirten belgeleri eksiksiz olup, idareye teslim edilecektir.

- Yüklenici İmalatta kullanılan tüm malzemelere ait rayicinde belirtilen TS-EN ve  bunun gibi verilen standart numaralarına uygun malzeme getirdiğini ispatlamakla yükümlüdür. Ayrıca poz rayiçlerinde belirtilen malzemenin özelliğine ait rakamsal değerleri de taşıdığını ispatlamakla yükümlüdür. İspat edilemeyen ya da istenilen niteliklere uymayan malzeme imalatta kullanılmayacak, yapım işinde kullanıldığı takdirde sökümü yapılıp yeniden rayicin özelliklerine haiz malzeme ile yeniden yapılacaktır.

- Katmanlar halinde yapılan sıva, saten alçı ve boya katlarından ibaret olan katmanlar için bekleme süresi en az 1 gün olacaktır. Tamamen kurumamış olan yüzeylerde sonraki katman imalatına başlanmayacaktır. Boya katları arasında bekleme süresi de en az 1 gündür. Kuruması için gerekli süre beklenilmeyen imalatlar söküm yapılarak yeniden yapılacaktır. Katmanlar arası beklenilmesi gereken diğer  tüm imalatlar içinde bu geçerlidir  ve bekleme süreleri iş kaleme ve malzemeye göre daha fazla olabilir.

- İmalatçı firmalarca kabul görmüş yapım şartları ve teknik detaylar (mevcut  proje ve şartnameyle çelişmediği sürece) yapılacaktır. Bu ek  imalat ve detaylar  imalatın uyulması ve yapılması gereken fen ve sanat kuralları olarak kabul edilecektir. Bu husus kamu kurumlarının yayınladığı poz imalatları için yapım şartlarına ek olarak uygulanacaktır.(Örnek olarak gazbeton duvarların  kolon birleşiminde üç sırada bir  ankraj profili kullanılarak ankraj yapılması veya gazbeton duvarların kiriş birleşiminde kalan  1 cm boşluğun poliüretan köpük dolgu ile duvar boyunca doldurulması  ve  köpük dolgunun her  iki kenar tarafında yanmaz nitelikte olan alçı veya harç  dolgu ile kapatılması gibi)

- Mevcut bina işleyişin devam etmesi nedeniyle  imalatlar işleyişe engel teşkil etmeyecek ve içeridekilerin güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılacaktır. Yüklenici özellikle küçük yaşta çocukların bulunduğu göz önüne alınarak iş güvenliği konusunda extra önlemler almakla yükümlüdür.

- İnşaat bitiminde binanın iç ve dış ince temizliği yapılacaktır.

- İnşaatta sökümden elde edilen ahşap ,alüminyum, pvc ,cam,hurda   vb.mali değeri olan malzemeleri idarenin belirleyeceği kampüs içindeki kısma taşınacaktır.

- Söküm ve yıkım yapılan molozlar çuvallara konularak kampüs dışına çıkılarak uzaklaştırılacaktır.

- Her türlü montaj, De montaj imalatları bittikten sonra imalat alanında bulunan her türlü araç gereç, cihaz vb. malzemeler çalışır, hasarsız, temiz ve kullanılacak şekilde teslim edilecektir.

- Yapılacak imalatların hiçbiri başka bir imalata zarar vermeyecek ,zarar verildiği takdirde yeniden yapılacaktır.

- İmalatlar sonrası her türlü temizlik işi yapılacak olup bina ve imalatlar tertemiz bir şekilde teslim edilecektir. Temizlenmesi mümkün olmayan her türlü imalat yeniden yapılacaktır.

- Mevcut imalatlar yapım aşamasında fotoğraflanacak ve günlük  olarak idareye teslim edilecektir.

- Ahşap imalatların boyanmasında kullanılacak olan Sentetik boya Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, uygulamada ve sonrasında rahatsız edici kokularından arındırılmış, silikon reçine esaslı boya kullanılacaktır. (Caparol TriMaXX veya benzeri)

- Tek parça olarak gelemeyen aynaların birleşim yerlerinde bizute olmayıp dış kenara gelen kısımlarda bizute olacaktır.

- 2.tip eğimli geçiş profili 2.katta bulunan tuvaletler ile koridor arasında 1 cm kot farkı yapılması verilmesine inşaat esnasında kontroller tarafından karar verildiği takdirde uygulanacaktır. Diğer geçiş profilleri proje notlarında belirtilen nitelikte olacaktır.

- Kollektor dolap kapakları kilitlenebilir olarak imal edilecektir.

- Tüm yapılan yeni kapılar her birinde 3 adet menteşe olacaktır. Ahşap  Kapı kolları mevcut ile aynı şekilde  olacaktır. (Fotoğraflara bakınız)