YTU DAVUTPAŞA KAMPUSÜ İKİ ADET (2000 ton) SU DEPOSU YAPIM İŞİ

İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yapılacak her iş kaleminin teknik tanımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer idarelerin poz tanımları ve analizleridir. Bunların dışında özel imalatların yapım şartları ise hazırlanan analizlerinde belirtilmiştir. Burada belirtilenler, birim fiyatlarda projede belirtilemeyen ayrıntılarla, uyulması zorunlu kurallar ve işin kapsamını açıklayıcı hususlardır.

- Proje veya teknik şartnamelerde yer alan, yapılması projenin bütünlüğü içinde zorunlu olan ve açıkça yapılmayacağı belirtilmemiş bir imalat kaleminin, analiz veya birim fiyat tanımlarında, maliyet cetvellerinde yer almamış olması gerekçe gösterilerek bu imalatın yapılmayacağı anlamı çıkarılamaz.

- İmalat sırasında inşaat elektrik ve mekanik projeleri ve mahal listeleri arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde kontrol teşkilatının vereceği karar neticesinde imalat yapılacaktır.

- Bütün inşaatın yapım aşamalarında kontrollüğün onayı alınarak inşaat devam edecektir. Tüm malzeme, renk seçimleri kontrollüğün onay verdiği numuneler üzerinden yapılacaktır. Ayrıca bütün detay çözümleri kontrollüğün onayıyla sonlandırılacaktır.

- Yapılacak imalatların tümüne ait herhangi bir malzeme, satın alınmadan önce yüklenici tarafından; imalatçı adı ve adresi, katalog numaralarını kapsayan malzeme, listeleri onaylanmak üzere en az üç firmadan olacak şekilde idareye verilecektir. Listeler tam ve kullanışlı bir imalat için gerekli malzemenin tüm parçalarını da gösterecek şekilde yeteri kadar detaylı olacaktır. Yüklenici çeşitli kalemler hakkında istenilen diğer detaylı bilgileri de temin edecektir. Yüklenici tarafından onaya sunulan her türlü malzeme tekniğine, amacına uygun ve en üst kalitede olacaktır. İdare, sözleşme ve eklerinde tanımlanan kalite ve teknik özelliklere sahip olarak, yüklenicinin sunmuş olduğu malzemelerden herhangi birini veya birkaçını onaylama ya da tümünü reddederek kendi önereceği malzemeyi onaylayarak yaptırma yetkisine sahiptir.

- İnşaat kazısı yapıldıktan sonra, geri dolgu yapılacak olan toprak ayrılacak kalan toprak depo taşıyıcı imalatlarına başlanmadan kampüs dışına çıkarılacaktır.

- İnşaat bitiminde bütün molozlar, çöpler ve inşaat atıkları kontrollüğün denetiminde tamamen kaldırılacaktır.

- İnşaat sırasında bina çevresinde güvenlik bandı oluşturulacak. İmalata girecek her türlü malzeme bu bant içerisinde depolanacaktır.

- İmalat süresinin kısıtlı olması nedeniyle depoların yapımına aynı anda başlanması gerekmektedir.